## Pakiet  1
Pakiet 1

Lp	Opis produktu	Ilość roczna	Producent	Numer katalogowy producenta	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Łączna cena netto	VAT %	Łączna cena brutto
1	Kapilary do pomiaru gazometrii krwi optopionymi końcami Li-hep 220iu/ml o 2,30 x 125 mm	500 szt
2	Zatyczki gumowe do kapilar o pojemności powyżej 100ul	1000 szt
3	Mieszadełka do kapilar o pojemności powyżej 100ul o o 1x9mm	500 szt
	RAZEM:

## Pakiet   2
Pakiet 2

Lp	Opis produktu	Ilość roczna	Producent	Numer katalogowy producenta	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Łączna cena netto	VAT %	Łączna cena brutto
1	Cewnik 2-kanałowy do cystometrii mikcyjnej zintegrowany z linią manometryczną Pves, śr. 8 Fr, długość cewnika 65cm, długość linii manometrycznej 130cm do aparatu Alpha firmy MMS.	50szt.
2	Cewnik kanałowy, rektalny z balonikiem z PCV 15x30mmzintegrowany z linią manometryczną pabd. O długoœci 160cm, śr. 12 Fr do aparatu Alpha firmy MMS	10szt
3	Oryginalny przewód trzyczęściowy do pompy do aparatu Alpha firmy MMS: pierwsza część z kolcem, druga część robocza ( wkładana do popmy), trzecia część ze złączem Luer-Lock. Całkowita długość przewodu nie mniej niż 290cm.część robocza sporządzona z sylikonu medycznego o średnicy zewnętrznej 8mm i średnicy wewnętrznej 5mm.pozostałe części przewodu sporządzone z medycznego PCV średnicy zewnętrznej 6,6mm, średnicy wew. 4,8mm.	5szt
4	Przetwornik ciśnienia wodnego do aparatu Alpha firmy MMS wraz z kablem i wtyczką	3szt
	RAZEM:

## Pakiet  3
Pakiet 3

Lp.	Opis produktu	Ilość roczna	Producent	Numer katalogowy producenta	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Łączna cena netto	VAT %	Łączna cena brutto
1	System do zastosowania w krzy¿owo-kolcowym mocowaniu pochwy.	1szt.
	RAZEM:

## Pakiet  4
Pakiet 4

Lp.	Opis produktu	Ilość roczna	Producent	Numer katalogowy producenta	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Łączna cena netto	VAT %	Łączna cena brutto
1	System leczenia wypadania macicy, wskazany w zabiegach wypadniêcia przedniego i szczytowego poprzez wzmocnienie struktur dna macicy.	2 szt.
2	System leczenia wypadania macicy, wskazany w zabiegach wypadniêcia tylnego i szczytowego poprzez wzmocnienie struktur dna macicy.	2 szt.
	RAZEM:

## Pakiet  5
Pakiet 4

Lp.	Opis produktu	Ilość roczna	Producent	Numer katalogowy producenta	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Łączna cena netto	VAT %	Łączna cena brutto
1	Opaski piankowe do czujników LNOP/LNCS . Do stosowania z czujnikami Y-I	250 szt.
	RAZEM:

## Pakiet  6
Pakiet 6

Lp.	Opis produktu	Ilość roczna	Producent	Numer katalogowy producenta	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Łączna cena netto	VAT %	Łączna cena brutto
1	Elektroda neutralna jednorazowa, hydrożel, dzielona dla dorosłych i dla dzieci 176x122mm 110 cm 2.	Szt 500
	RAZEM:

## Pakiet  7
Pakiet 7

Lp.	Opis produktu	Ilość roczna	Producent	Numer katalogowy producenta	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Łączna cena netto	VAT %	Łączna cena brutto
1	Worek chroniący dzieci przed utratą ciepła wykonany z miękkiego polietynelu rozm. 38x30 cm, do wyboru przez Zamawiającego z kapturkiem (z możliwością regulacji), zapięciem rzepowym ułatwiającym włożenie dziecka oraz miękką podkładką pod plecy	Szt 12
2	Worek chroniący dzieci przed utratą ciepła wykonany z miękkiego polietynelu rozm. 44x38 cm, do wyboru przez Zamawiającego z kapturkiem (z możliwością regulacji), zapięciem rzepowym ułatwiającym włożenie dziecka oraz miękką podkładką pod plecy	Szt 12
3	Worek chroniący dzieci przed utratą ciepła wykonany z miękkiego polietynelu rozm. 50x38 cm, do wyboru przez Zamawiającego z kapturkiem (z możliwością regulacji), zapięciem rzepowym ułatwiającym włożenie dziecka oraz miękką podkładką pod plecy	Szt 12
	RAZEM:

## Pakiet  8
Pakiet 8

Lp.	Opis produktu	Ilość roczna	Producent	Numer katalogowy producenta	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Łączna cena netto	VAT %	Łączna cena brutto
1	Maski neonatologiczne do resuscytacji RD803 – 10 zapewniające komfortowe dopasowanie do twarzy noworodka, przy równoczesnym umożliwieniu uzyskania stopnia szczelności wymaganej do resuscytacji. Materiał na maski powinien być miękki, przeźroczysty, nie zawierający lateksu ani plastyfikatów DEPH. Wszystkie maski wyposażone są w mocowanie stożkowe 15 mm typu męskiego, zgodne z normą ISO, dzięki czemu maski mogą być podłączone do większości powszechnie stosowanych aparatów do resuscytacji. Każda sztuka pakowana oddzielnie, mikrobiologiczne czyste.	1szt
2	Maski neonatologiczne do resuscytacji RD804 – 10 zapewniające komfortowe dopasowanie do twarzy noworodka, przy równoczesnym umożliwieniu uzyskania stopnia szczelności wymaganej do resuscytacji. Materiał na maski powinien być miękki, przeźroczysty, nie zawierający lateksu ani plastyfikatów DEPH. Wszystkie maski wyposażone są w mocowanie stożkowe 15 mm typu męskiego, zgodne z normą ISO, dzięki czemu maski mogą być podłączone do większości powszechnie stosowanych aparatów do resuscytacji. Każda sztuka pakowana oddzielnie, mikrobiologiczne czyste.	1 szt
3	Maski neonatologiczne do resuscytacji RD805 – 10 zapewniające komfortowe dopasowanie do twarzy noworodka, przy równoczesnym umożliwieniu uzyskania stopnia szczelności wymaganej do resuscytacji. Materiał na maski powinien być miękki, przeźroczysty, nie zawierający lateksu ani plastyfikatów DEPH. Wszystkie maski wyposażone są w mocowanie stożkowe 15 mm typu męskiego, zgodne z normą ISO, dzięki czemu maski mogą być podłączone do większości powszechnie stosowanych aparatów do resuscytacji. Każda sztuka pakowana oddzielnie, mikrobiologiczne czyste.	1szt
4	Maski neonatologiczne do resuscytacji RD806 – 10 zapewniające komfortowe dopasowanie do twarzy noworodka, przy równoczesnym umożliwieniu uzyskania stopnia szczelności wymaganej do resuscytacji. Materiał na maski powinien być miękki, przeźroczysty, nie zawierający lateksu ani plastyfikatów DEPH. Wszystkie maski wyposażone są w mocowanie stożkowe 15 mm typu męskiego, zgodne z normą ISO, dzięki czemu maski mogą być podłączone do większości powszechnie stosowanych aparatów do resuscytacji. Każda sztuka pakowana oddzielnie, mikrobiologiczne czyste.	1szt
5	Maski neonatologiczne do resuscytacji RD805 – 10 zapewniające komfortowe dopasowanie do twarzy noworodka, przy równoczesnym umożliwieniu uzyskania stopnia szczelności wymaganej do resuscytacji. Materiał na maski powinien być miękki, przeźroczysty, nie zawierający lateksu ani plastyfikatów DEPH. Wszystkie maski wyposażone są w mocowanie stożkowe 15 mm typu męskiego, zgodne z normą ISO, dzięki czemu maski mogą być podłączone do większości powszechnie stosowanych aparatów do resuscytacji. Każda sztuka pakowana oddzielnie, mikrobiologiczne czyste.	1 szt
6	Akcesoria pomocnicze do CAP VX010: czujnik brzuszny oddechów. Czujnik służy do wykrywania wysiłku wdechowego noworodka (kapsuła Graseby), który steruje podawaniem westchnień. - 100 cm długości / - produkt jednorazowego użytku, pakowany oddzielnie / - bez lateksu	12 szt
7	Akcesoria pomocnicze do CAPIHC602: filtr bakteryjny i tłumiący szum przepływu gazów kompatybilny z układem oddechowym Infant Flow	12 szt
8	Wzierniki uszne jednorazowego użytku do otoskopów wymiary 2,5mm,4mm . Miękkie pakowanie po 100sz jednego rozmiaru	2400 szt
	Razem

## Pakiet 9
Pakiet 9

Lp.	Opis produktu	Ilość roczna	Producent	Numer katalogowy producenta	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Łączna cena netto	VAT %	Łączna cena brutto
1	Uchwyt LED z diodą i białym światłem - pediatryczny wąski	4 szt
2	Uchwyt jednorazowy sterylny do laryngoskopu LED BiteProSoloMIni i Łyżka Miller nr 00. Kompletny, sterylny zestaw laryngoskopowy, składający się z jednorazowego uchwytu ze źródłem światła LED i łyżki światłowodowej jednorazowego użytku. Zapakowany w opakowanie typu folia-papier, gotowy do użycia. Kompletny z łyżkami Miller 00 i 0. Łyżka laryngoskopowa typu Miller, metalowa, światłowodowa, emitujące jasne skoncentrowane światło o wysokiej intensywności. Mocowanie światłowodu w łyżce od strony uchwytu okrągłe, zielone, umożliwiające identyfikację. Zaokrąglona końcówka łyżki, gładkie krawędzie. Oznaczenie rozmiaru na łyżce, odłączalna, możliwość wymiany na inna. Uchwyt pokryty specjalną fakturą zapewniającą kontrolę i czucie przy intubacji, także przez rękawicę. Rękojeść wyposażona w baterię.	12 szt
3	Uchwyt jednorazowy sterylny do laryngoskopu LED BiteProSoloMIni i Łyżka Miller nr 0. Kompletny, sterylny zestaw laryngoskopowy, składający się z jednorazowego uchwytu ze źródłem światła LED i łyżki światłowodowej jednorazowego użytku. Zapakowany w opakowanie typu folia-papier, gotowy do użycia. Kompletny z łyżkami Miller 00 i 0. Łyżka laryngoskopowa typu Miller, metalowa, światłowodowa, emitujące jasne skoncentrowane światło o wysokiej intensywności. Mocowanie światłowodu w łyżce od strony uchwytu okrągłe, zielone, umożliwiające identyfikację. Zaokrąglona końcówka łyżki, gładkie krawędzie. Oznaczenie rozmiaru na łyżce, odłączalna, możliwość wymiany na inna. Uchwyt pokryty specjalną fakturą zapewniającą kontrolę i czucie przy intubacji, także przez rękawicę. Rękojeść wyposażona w baterię.	12 szt
4	Łyżka laryngoskopowa stalowa, światłowodowa wielorazowego użytku rozmiar 0 typu Miller. Łyżka światłowodowa, wykonana z niemagnetycznej stali, wielorazowego użytku. Łyżka laryngoskopowa typu Miller, metalowa, światłowodowa, emitujące jasne skoncentrowane światło o wysokiej intensywności. Mocowanie światłowodu w łyżce od strony uchwytu okrągłe, zielone, umożliwiające identyfikację. Zatrzaski w łyżce do uchwytu trójpozycyjne, kulkowe. Kompatybilna z uchwytami laryngoskopowymi w tzw. „zielonym standardem”. Oznakowanie rozmiaru na łyżce.	2 szt
5	Łyżka laryngoskopowa stalowa, światłowodowa wielorazowego użytku rozmiar 00 typu Miller. Łyżka światłowodowa, wykonana z niemagnetycznej stali, wielorazowego użytku. Łyżka laryngoskopowa typu Miller, metalowa, światłowodowa, emitujące jasne skoncentrowane światło o wysokiej intensywności. Mocowanie światłowodu w łyżce od strony uchwytu okrągłe, zielone, umożliwiające identyfikację. Zatrzaski w łyżce do uchwytu trójpozycyjne, kulkowe. Kompatybilna z uchwytami laryngoskopowymi w tzw. „zielonym standardem”. Oznakowanie rozmiaru na łyżce.	2 szt
	RAZEM:

					1 szt

## Pakiet 10
Pakiet 10

Lp.	Opis produktu	Ilość roczna	Producent	Numer katalogowy producenta	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Łączna cena netto	VAT %	Łączna cena brutto
1	Lusterka laryngologiczne jednorazowego użytku	Szt. 1000
	RAZEM:

## Pakiet 11
Pakiet 11

Lp.	Opis produktu	Ilość roczna	Producent	Numer katalogowy producenta	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Łączna cena netto	VAT %	Łączna cena brutto
1	Szybki Test Ureazowy do wykrywania Helicobacter Pylori	op.12
	RAZEM:

## Pakiet 12
Pakiet 12

Lp.	Opis produktu	Ilość roczna	Producent	Numer katalogowy producenta	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Łączna cena netto	VAT %	Łączna cena brutto
1	Jednorazowa sterylna igła biopsyjna Biopsy Punch 2 mm – z ostrą jednolitą krawędzią tnącą,wykonana z najwyższej jakości stali nierdzewnej. Rączka delikatnie żebrowana z wytłoczonym rozmiarem. Pakowana pojedynczo	180szt
2	Jednorazowa sterylna igła biopsyjna Biopsy Punch 2,5 mm z ostrą jednolitą krawędzią tnącą,wykonana z najwyższej jakości stali nierdzewnej. Rączka delikatnie żebrowana z wytłoczonym rozmiarem. Pakowana pojedynczo.	180 szt
3	Jednorazowa sterylna igła biopsyjna Biopsy Punch 3 mm– z ostrą jednolitą krawędzią tnącą,wykonana z najwyższej jakości stali nierdzewnej. Rączka delikatnie żebrowana z wytłoczonym rozmiarem. Pakowana pojedynczo	180szt
4	Jednorazowa sterylna igła biopsyjna Biopsy Punch 4 mm- z ostrą jednolitą krawędzią tnącą,wykonana z najwyższej jakości stali nierdzewnej. Rączka delikatnie żebrowana z wytłoczonym rozmiarem. Pakowana pojedynczo	180szt
	RAZEM:

## 0
Pakiet 14

Lp.	Opis produktu	Ilość roczna	Producent	Numer katalogowy producenta	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Łączna cena netto	VAT %	Łączna cena brutto
1	wzierniki uszne jednorazowego użytku do otoskopów 2,5 mm
	RAZEM: