## PAK 1
|  |  |  | Opis zamówienia przedmiotu |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do Zaproszenia
Formularz asortymentowo cenowy
Testy, papier, kalka, koperty do plazmy
Lp. | Opis zamówienia przedmiotu | szt/ op | op | cena jed. netto | vat | cena jed. brutto | wartośc netto | wartośc brutto | nr. katalogowy | Producent
1 | Kalka do drukarki inkubatora VH 202 | rol | 12 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Koperty systemu dokumentacji słuząca do zapisywania informacji i przechowywania dokumentów potwierdzających prawidłowa pracę dla jednego strylizatora w ciągu dwuch dni lub dwuch sterylizatorów w ciągu jednego dnia (posiada miejsce na wklejenie etykiet z kolejnych 10 wsadów dla jednego sterylizatora). | szt | 700 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Naboje do sterylizatora Plazmowego do autoklawu typ Steelcopro PL H 202 op 20 szt. | op | 14 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Papier termiczny do drukarki sterylizatora plazmowego .szer. 112 mm, grubość rolki 4,5 cm, średnica tulejki 13mm. | rol | 60 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Papier termiczny kompatybilny z drukarką inkubatora Rapid Read 9992267 o wym. 57mm x 7 mt. | rol | 12 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Testy biologiczne do sterylizatora plazmowego, odczyt po 30 min. Op 50 szt. | op | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Testy chemiczne do sterylizacji plazmowej. Wieloparametrowy test do kontroli pakietu nadtlenku wodoru typ 4 wg ENISO 11140-1 samoprzylepne . Op. 400 szt. | op | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Test kontroli skuteczności mycia do rutynowej kontroli podstawowych procesów mycia w myjni-dezynfektorze. Zawierający syntetyczną substancję wskaźnikową, zgodną z normą PN-EN ISO 15883-5 załącznik C - odpowiednik nigrozyny z mąką, jajkiem i skrobią ziemniaczaną, naniesioną na samoprzylepny nośnik z tworzywa Sztucznego . Op/320 szt | op | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Przyrządy testowe procesu wykonany w całości z termicznie odpornego tworzywa sztucznego. Posiada miejsce na umieszczenie do dwóch testów skuteczności mycia jednocześnie (sprawdzenie dwóch różnych płaszczyzn mycia) oraz uchwyt do zawieszenia na tacy. | szt | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [6 empty] | 0 | 0